黄冈市中心血站服务能力提升项目采购需求

截止日期：2026年3月25日上午9:00
一、检验科仪器设备采购需求（吴主任：13595921390，邮箱：176495005@qq.com）

1.实验室血液筛查流水线系统（1套）

用途：完成血站血清学实验室从样本交接到处理以及完成各个检测项目的全流程自动化处理，降低人工参与程度，规避人员操作误差，从而进一步提升血液质量安全保障。完成血液血型定型、ALT及乙肝、丙肝、艾滋和梅毒检测。其中主要设备为全自动样本前处理系统、全自动酶免仪、全自动生化仪、全自动血型仪、全自动样本后处理系统及连接轨道等一套流水线设备。

2.压力蒸汽灭菌器（1台）

用途：用作留样的样本，进行高压灭菌。

3.洗板机（1台）

用途：用作实验过程的洗板。

4.纯水机（1套）

用途：在实验过程中用作传送生化需要对接的一个纯水。

二、质管科仪器设备采购需求（高主任：13636056730，邮箱：32551048@qq.com）

1、数码生物显微镜（细胞残留计数仪）（1台）

用途：数码生物显微系统与配套软件分析结合，可快速准确地检测白细胞残留量，红细胞混入量，细胞浓度，细胞活率，细胞平均直径的细胞计数仪。明场结合双荧光通道分析模式，具备白细胞、红细胞计数功能。应用智能成像技术和图像分析技术，多视野采样分析，结果准确可靠。

2、血液亚甲蓝萃取检测系统（1套）

用途：血液亚甲蓝萃取检测系统为亚甲蓝残留量检测设计，高精度、高效率进行血浆样品前处理和检测总蛋白，微量总蛋白，游离血红蛋白，甘油及亚甲蓝残留量等生化项目。它利用一系列的物理化学过程，从复杂的样品中分离出目标分析物，且配备了生化项目检测功能仪器，从而提高分析效率和准确性。固相萃取全过程自动化，活化、上样、清洗、洗脱、分步收集完整过程无需人为介入，操作过程无接触，有效保障操作人员安全。实现自全自动流程有效避免人为误差，确保结果的可靠性和准确性。

3、血型微柱凝胶卡专用离心机（1台）

用途：献血者标本的血型定型、不规则抗体筛查、交叉配血、微柱凝胶免疫检测实验等使用。采用直流无刷电机，微机控制。噪音低，无碳粉污染。为血型检测，血液血清学等各种实验设定标准程序，使临床实验检测和研究都标准化，规范化。

三、供血科设备采购需求（陈主任：15072812386，邮箱：1669254645@qq.com）

1.速冻冰箱（1台）

主要功能：1.60min以内即可让血浆袋中心温度达到-30℃；2.每批可速冻血浆数量至少120袋（200ml/袋）；

2.血小板恒温振荡保存箱（2台）

主要功能：1.最大存放量至少36袋机采血小板；2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在22±1℃范围内，控温精度0.1°C。

3.低温冰箱（2台）

主要功能：1.整机装箱量（200ML血袋）大于960袋；2.温度范围-10℃～-30℃，控温精准、波动小，配备双制冷系统。
4.血小板运输箱（2台）

主要功能：1.装载量(1治疗量血小板)≥5袋；2.通电稳定运行后，箱内储藏温度可稳定至22±2℃；

四、血液采集信息化设备（周站长：17771964615，占主任：18972720960，邮箱：562814588@163.com）

1.献血自助服务终端（4台）

用途：用于献血者采血前登记、查询。

2.血液信息采集PDA（23台）

用途：提升血站智慧化管理水平，具备实时核查献血者状态并快速登记功能，使血液和标本信息实现完整的前控制管理。

3.血液信息条码打印机（2台）

用途：打印包含献血码（核心追溯码）、血型、成分名称、采血日期及失效期的专用标签。该标签必须与献血登记、检验标本实现“一对一”精准绑定，确保血液在检测、制备、储存及发往医院的每个环节都能被扫码追溯。

